Название курса

«Современные средства автоматизации технологических процессов»

Краткий учебный план

- Принципы построения управляемых приводов. Частотно-регулируемые преобразователи (ЧРП)  переменного тока. ЧРП постоянного тока. Обзор ЧРП фирмы Allen-Bradley. Комплекс технических и программных средств систем управления приводов фирмы Allen-Bradley.

- Первичные преобразователи систем автоматического управления. Методы и средства борьбы с помехами при измерении физических параметров. Интеллектуальные датчики

- Системы автоматизированного управления (САУ) и их элементы. Принципы построения САУ. Показатели качества процессов управления. Типовые законы регулирования в САУ. Пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) регулирование и его разновидности. Цифровые регуляторы разных типов.

- Программируемые логические контроллеры. Интегрированные и распределённые системы. Современные программируемые логические контроллеры фирм Allen-Bradley, Siemens: состав, характеристики, особенности применения, комплектование. Специализированное программное обеспечение. Создание рабочего проекта для контроллера. Конфигурирование модулей ввода-вывода. Знакомство с принципами программирования релейной (лестничной) логики, функциональных блоков.

- Методы настройки САУ. Учёт свойств объектов управления при построении САУ. Приёмы практической регистрации переходных характеристик реальных объектов управления. Инженерные методы настроек оптимальных ПИД-регуляторов.

- Программирование промышленных контроллеров (ПрК). Обзор программного обеспечения ПрК. Пакеты RSLinx, RSLogix. Форматы данных. Создание задачи, программы, процедуры. Основные классы инструкций. Практическое программирование ПрК.

- Программные средства моделирования и отладки программ логических контроллеров. Программный контроллер SoftLogix 5800: характеристики, нсталляция, конфигурирование, средства взаимодействия с другими контроллерами и устройствами в промышленных сетях. Применение эмулятора релейной логики RSLogix Emulate для поиска ошибок и отладки контроллеров фирмы Allen-Bradley.

- Промышленные сети управления. Характеристики промышленных сетей управления DeviceNet,  EtherNet/IP,  DH + Profibus,  Modbus. Обзор технических средств – модулей и адаптеров. Программные средства конфигурирования и поддержки управления в сети. Межсетевое соединение. Администрирование сетей.

- Системы контроля и сбора данных (SCADA системы). Структура, характеристики SCADA систем. Выбор технических и программных средств. Отечественные и зарубежные SCADA системы.

Состав преподавателей

| Ф.И.О. | Должность, ученая степень, учебное звание | Стаж работы в данной области |
| --- | --- | --- |
| Матюнин Сергей Александрович | Зав. кафедрой микроэлектроники, профессор СГАУ, д.т.н. | 30 лет |
| Лофицкий Игорь Вадимович | Доцент кафедры микроэлектроники СГАУ, к.т.н. | 20 лет |
| Чернобровин Николай Григорьевич | Ст. преподаватель кафедр микроэлектроники СГАУ | 15 лет |
| Боднарчук Геннадий Александрович | Ассистент кафедры микроэлектроники СГАУ | 5 лет |
| Федотов Юрий Александрович | Доцент кафедры микроэлектроники СГАУ, к.т.н. | 27 лет |
| Медников Валерий Александрович | Доцент кафедры микроэлектроники СГАУ, к.т.н. | 40 лет |
| Астапов Владислав Николаевич | Доцент кафедры микроэлектроники СГАУ, к.т.н. | 10 лет |

Сроки проведения

с 23.03.2007г. по 04.05.2007г.

Расписание занятий

23.03.07 Принципы построения управляемых приводов. Частотно-регулируемые преобразователи (ЧРП)  переменного тока. ЧРП постоянного тока. Обзор ЧРП фирмы Allen-Bradley. Комплекс технических и программных средств систем управления приводов фирмы Allen-Bradley.

28.03.07 Первичные преобразователи систем автоматического управления. Методы и средства борьбы с помехами при измерении физических параметров. Интеллектуальные датчики

31.03.07  Системы автоматизированного управления (САУ) и их элементы. Принципы построения САУ. Показатели качества процессов управления. Типовые законы регулирования в САУ. Пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) регулирование и его разновидности. Цифровые регуляторы разных типов.

10.04.07  Методы настройки САУ. Учёт свойств объектов управления при построении САУ. Приёмы практической регистрации переходных характеристик реальных объектов управления. Инженерные методы настроек оптимальных ПИД-регуляторов.

14.04.007   Промышленные сети управления. Характеристики промышленных сетей управления DeviceNet,  EtherNet/IP,  DH + Profibus,  Modbus. Обзор технических средств – модулей и адаптеров. Программные средства конфигурирования и поддержки управления в сети. Межсетевое соединение. Администрирование сетей.

17(18).04.07 Программируемые логические контроллеры. Интегрированные и распределённые системы. Современные программируемые логические контроллеры фирм Allen-Bradley, Siemens: состав, характеристики, особенности применения, комплектование. Специализированное программное обеспечение. Создание рабочего проекта для контроллера. Конфигурирование модулей ввода-вывода. Знакомство с принципами программирования релейной (лестничной) логики, функциональных блоков.

24.04.07 Программирование промышленных контроллеров (ПрК). Обзор программного обеспечения ПрК. Пакеты RSLinx, RSLogix. Форматы данных. Создание задачи, программы, процедуры. Основные классы инструкций. Практическое программирование ПрК.

28.04.07 Программные средства моделирования и отладки программ логических контроллеров. Программный контроллер SoftLogix 5800: характеристики, нсталляция, конфигурирование, средства взаимодействия с другими контроллерами и устройствами в промышленных сетях. Применение эмулятора релейной логики RSLogix Emulate для поиска ошибок и отладки контроллеров фирмы Allen-Bradley.

04.05.07 Системы контроля и сбора данных (SCADA системы). Структура, характеристики SCADA систем. Выбор технических и программных средств. Отечественные и зарубежные SCADA системы (Allen-Bradley, Siemens и др.).